## bus
| names | number | Vm | Va(rad) | Va(deg) | Vnom
0 | 1 | 1 | 1.045 | -0.15632 | -8.9563 | 138
1 | 2 | 2 | 0.98 | -0.017165 | -0.98346 | 138
2 | 3 | 3 | 0.983 | 0.02815 | 1.6129 | 138
3 | 4 | 4 | 0.997 | 0.029118 | 1.6683 | 138
4 | 5 | 5 | 1.011 | -0.010954 | -0.62764 | 138
5 | 6 | 6 | 1.05 | 0.067064 | 3.8425 | 138
6 | 7 | 7 | 1.063 | 0.10526 | 6.0307 | 138
7 | 8 | 8 | 1.03 | -0.049584 | -2.841 | 138
8 | 9 | 9 | 1.025 | 0.046293 | 2.6524 | 138
9 | 10 | 10 | 1.01 | -0.16832 | -9.6439 | 138
10 | 11 | 11 | 1 | -0.12609 | -7.2245 | 138
11 | 12 | 12 | 1.0156 | -0.39499 | -22.6313 | 138
12 | 13 | 13 | 1.011 | -0.5001 | -28.6539 | 138
13 | 14 | 14 | 1 | 0.19132 | 10.962 | 138
14 | 15 | 15 | 1 | 0.00029371 | 0.016829 | 138
15 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 138
16 | 17 | 17 | 0.94993 | -0.62879 | -36.0269 | 138
17 | 18 | 18 | 1.0023 | -0.10132 | -5.8054 | 138
18 | 19 | 19 | 0.93198 | -0.07441 | -4.2634 | 138
19 | 20 | 20 | 0.98061 | -0.10253 | -5.8744 | 138
20 | 21 | 21 | 0.96024 | -0.12311 | -7.0539 | 138
21 | 22 | 22 | 0.99368 | -0.031433 | -1.801 | 138
22 | 23 | 23 | 0.99611 | -0.037709 | -2.1606 | 138
23 | 24 | 24 | 0.9587 | -0.17238 | -9.8767 | 138
24 | 25 | 25 | 0.9981 | -0.17452 | -9.9995 | 138
25 | 26 | 26 | 0.98686 | -0.19233 | -11.0194 | 138
26 | 27 | 27 | 0.96789 | -0.2244 | -12.8571 | 138
27 | 28 | 28 | 0.98973 | -0.13084 | -7.4968 | 138
28 | 29 | 29 | 0.99209 | -0.07935 | -4.5464 | 138
29 | 30 | 30 | 0.97618 | -0.344 | -19.71 | 138
30 | 31 | 31 | 0.98381 | -0.3048 | -17.464 | 138
31 | 32 | 32 | 0.96988 | -0.26594 | -15.2375 | 138
32 | 33 | 33 | 0.97381 | -0.34484 | -19.758 | 138
33 | 34 | 34 | 0.98003 | -0.45581 | -26.1159 | 138
34 | 35 | 35 | 1.043 | -0.47278 | -27.0886 | 138
35 | 36 | 36 | 0.96064 | -0.50313 | -28.8273 | 138
36 | 37 | 37 | 0.95551 | -0.20574 | -11.788 | 138
37 | 38 | 38 | 0.98898 | -0.32741 | -18.7593 | 138
38 | 39 | 39 | 0.99154 | -0.68574 | -39.2902 | 138
39 | 40 | 40 | 1.0442 | -0.23806 | -13.64 | 138
40 | 41 | 41 | 0.99965 | 0.16454 | 9.4272 | 138
41 | 42 | 42 | 0.99896 | -0.014722 | -0.84353 | 138
42 | 43 | 43 | 0.9765 | -0.66163 | -37.9088 | 138
43 | 44 | 44 | 0.97749 | -0.66299 | -37.9863 | 138
44 | 45 | 45 | 1.0471 | -0.51247 | -29.3626 | 138
45 | 46 | 46 | 0.99032 | -0.35834 | -20.5314 | 138
46 | 47 | 47 | 1.0184 | -0.3403 | -19.4976 | 138
47 | 48 | 48 | 1.0337 | -0.32072 | -18.3761 | 138
48 | 49 | 49 | 0.99361 | -0.34592 | -19.8196 | 138
49 | 50 | 50 | 1.0602 | -0.33252 | -19.0521 | 138
50 | 51 | 51 | 1.0634 | -0.47627 | -27.2882 | 138
51 | 52 | 52 | 0.95454 | -0.22399 | -12.8334 | 138
52 | 53 | 53 | 0.98634 | -0.33052 | -18.9373 | 138
53 | 54 | 54 | 0.98571 | -0.20136 | -11.537 | 138
54 | 55 | 55 | 0.95712 | -0.2307 | -13.2179 | 138
55 | 56 | 56 | 0.92084 | -0.20873 | -11.9593 | 138
56 | 57 | 57 | 0.9102 | -0.1957 | -11.2129 | 138
57 | 58 | 58 | 0.90903 | -0.18155 | -10.4023 | 138
58 | 59 | 59 | 0.90375 | -0.23232 | -13.311 | 138
59 | 60 | 60 | 0.90617 | -0.24499 | -14.0368 | 138
60 | 61 | 61 | 0.95565 | -0.4053 | -23.2222 | 138
61 | 62 | 62 | 0.91215 | -0.12761 | -7.3117 | 138
62 | 63 | 63 | 0.90965 | -0.14608 | -8.37 | 138
63 | 64 | 64 | 0.83666 | -0.14621 | -8.377 | 138
64 | 65 | 65 | 0.91276 | -0.14285 | -8.1847 | 138
65 | 66 | 66 | 0.9194 | -0.17787 | -10.1909 | 138
66 | 67 | 67 | 0.92803 | -0.19949 | -11.4299 | 138
67 | 68 | 68 | 0.94829 | -0.17578 | -10.0712 | 138

## branch
| names | Pf | Qf | Pt | Qt | f | t | ckt
0 | 7_23_1 | 560 | 290.832 | -558.2381 | -194.9835 | 7 | 23 | 1
1 | 17_36_1 | -2517.7092 | 198.9897 | 2553.0855 | 119.3964 | 17 | 36 | 1
2 | 17_43_1 | 108.7091 | -91.6109 | -108.5971 | 97.7925 | 17 | 43 | 1
3 | 18_42_1 | -142.9133 | -91.6142 | 143.7447 | 104.0856 | 18 | 42 | 1
4 | 18_49_1 | 212.6707 | -38.7988 | -209.2206 | 90.5957 | 18 | 49 | 1
5 | 18_50_1 | 839.7741 | -241.8456 | -831.1221 | 449.4935 | 18 | 50 | 1
6 | 19_68_1 | 451.1044 | -104.9143 | -447.2009 | 152.4881 | 19 | 68 | 1
7 | 21_22_1 | -633.3806 | -176.3455 | 637.096 | 241.3659 | 21 | 22 | 1
8 | 21_68_1 | 359.3806 | 61.3455 | -358.2137 | -41.6539 | 21 | 68 | 1
9 | 22_23_1 | 62.904 | -37.9871 | -62.8749 | 38.4529 | 22 | 23 | 1
10 | 23_24_1 | 373.1129 | 89.8026 | -369.769 | -36.6043 | 23 | 24 | 1
11 | 24_68_1 | 60.769 | 163.1041 | -60.6668 | -161.0933 | 24 | 68 | 1
12 | 25_26_1 | 57.2105 | 3.1097 | -57.0773 | -1.7652 | 25 | 26 | 1
13 | 25_54_1 | 257.0425 | -68.584 | -252.1358 | 74.6122 | 25 | 54 | 1
14 | 26_27_1 | 218.8281 | 98.1616 | -217.9664 | -89.113 | 26 | 27 | 1
15 | 26_28_1 | -125.7658 | -28.6696 | 126.468 | 36.4102 | 26 | 28 | 1
16 | 26_29_1 | -174.985 | -32.4205 | 176.7954 | 52.2716 | 26 | 29 | 1
17 | 27_37_1 | -93.9341 | 62.1981 | 94.1394 | -59.4663 | 27 | 37 | 1
18 | 27_53_1 | 30.9005 | -26.1948 | -30.5577 | 29.6233 | 27 | 53 | 1
19 | 28_29_1 | -332.468 | 11.7944 | 334.056 | 5.3332 | 28 | 29 | 1
20 | 30_31_1 | -202.7807 | -37.6481 | 203.3482 | 45.8104 | 30 | 31 | 1
21 | 30_32_1 | -251.9915 | 29.1119 | 253.6599 | -9.092 | 30 | 32 | 1
22 | 30_53_1 | -187.6324 | -135.343 | 188.0341 | 139.0593 | 30 | 53 | 1
23 | 30_61_1 | 642.4046 | 143.8792 | -637.9972 | -101.429 | 30 | 61 | 1
24 | 31_38_1 | 146.345 | -55.7766 | -146.0798 | 59.321 | 31 | 38 | 1
25 | 31_53_1 | 150.3068 | -40.1224 | -149.9204 | 44.0594 | 31 | 53 | 1
26 | 32_33_1 | 746.3401 | -76.9994 | -741.5623 | 136.1252 | 32 | 33 | 1
27 | 33_34_1 | 669.7745 | -57.7241 | -664.5441 | 132.3772 | 33 | 34 | 1
28 | 33_38_1 | -40.2122 | -62.5336 | 40.3071 | 63.703 | 33 | 38 | 1
29 | 34_36_1 | 418.0123 | -13.197 | -411.8993 | 33.759 | 34 | 36 | 1
30 | 35_45_1 | 246.4659 | -104.782 | -246.0695 | 114.6904 | 35 | 45 | 1
31 | 36_61_1 | -893.1861 | 162.6004 | 903.144 | -73.8843 | 36 | 61 | 1
32 | 37_52_1 | 202.5828 | -10.1137 | -202.268 | 13.8012 | 37 | 52 | 1
33 | 37_68_1 | -296.7222 | 99.3252 | 297.4825 | -89.6586 | 37 | 68 | 1
34 | 38_46_1 | 105.7727 | -32.2425 | -105.5182 | 35.5276 | 38 | 46 | 1
35 | 39_44_1 | -53.6581 | 34.5167 | 53.6581 | -32.815 | 39 | 44 | 1
36 | 39_45_1 | -213.3419 | -47.1167 | 213.3419 | 87.8522 | 39 | 45 | 1
37 | 40_41_1 | -473.4252 | 16.8478 | 487.7152 | 183.2118 | 40 | 41 | 1
38 | 40_48_1 | 407.7952 | -40.3778 | -404.7291 | 74.1045 | 40 | 48 | 1
39 | 41_42_1 | 297.2849 | -104.4297 | -293.7447 | 157.5325 | 41 | 42 | 1
40 | 43_44_1 | 108.5971 | -97.7925 | -108.5747 | 98.0389 | 43 | 44 | 1
41 | 44_45_1 | -212.6334 | -70.0639 | 213.9449 | 108.3576 | 44 | 45 | 1
42 | 45_51_1 | -389.2172 | -180.0916 | 389.8421 | 196.4933 | 45 | 51 | 1
43 | 46_49_1 | -45.1818 | -21.9134 | 45.2206 | 22.5047 | 46 | 49 | 1
44 | 47_48_1 | -163.0883 | -141.3782 | 163.5291 | 146.1039 | 47 | 48 | 1
45 | 47_53_1 | -40.0317 | 108.7882 | 40.4432 | -102.8367 | 47 | 53 | 1
46 | 50_51_1 | 731.1222 | -83.2284 | -726.842 | 188.3302 | 50 | 51 | 1
47 | 52_55_1 | 44.268 | -31.7709 | -44.2385 | 32.1278 | 52 | 55 | 1
48 | 53_54_1 | -300.6993 | 12.8164 | 304.0311 | 26.3085 | 53 | 54 | 1
49 | 54_55_1 | 198.1047 | 159.8052 | -197.1824 | -149.0925 | 54 | 55 | 1
50 | 55_56_1 | -80.5791 | 158.7736 | 81.0762 | -150.6298 | 55 | 56 | 1
51 | 56_57_1 | -80.1621 | 76.4913 | 80.2865 | -74.5018 | 56 | 57 | 1
52 | 56_66_1 | -200.914 | 20.0663 | 201.3012 | -13.8231 | 56 | 66 | 1
53 | 57_58_1 | -444.215 | 76.2422 | 444.7061 | -69.8582 | 57 | 58 | 1
54 | 57_60_1 | 363.9285 | 9.5083 | -362.6472 | 8.43 | 57 | 60 | 1
55 | 58_59_1 | 455.3577 | 29.3668 | -453.8438 | -6.1526 | 58 | 59 | 1
56 | 58_63_1 | -355.0639 | 24.1103 | 356.1394 | -11.5116 | 58 | 63 | 1
57 | 59_60_1 | 219.8438 | -68.5639 | -219.5862 | 71.5267 | 59 | 60 | 1
58 | 60_61_1 | 373.4334 | -132.1947 | -369.1468 | 199.849 | 60 | 61 | 1
59 | 62_63_1 | 358.5208 | 19.9689 | -357.9003 | -13.2985 | 62 | 63 | 1
60 | 62_65_1 | 291.4792 | -40.852 | -291.0639 | 45.3168 | 62 | 65 | 1
61 | 65_66_1 | 283.7347 | -87.3529 | -282.7956 | 97.8918 | 65 | 66 | 1
62 | 66_67_1 | 81.4944 | -57.9089 | -81.3146 | 60.0762 | 66 | 67 | 1
63 | 67_68_1 | -238.6854 | -181.8465 | 239.5989 | 191.3874 | 67 | 68 | 1

## transformers
| names | Pf | Qf | Pt | Qt | f | t | ckt
0 | 1_54_1 | 250 | 196.0035 | -250 | -178.43 | 1 | 54 | 1
1 | 2_58_1 | 545 | 70.0102 | -545 | 19.972 | 2 | 58 | 1
2 | 3_62_1 | 650 | 80.7825 | -650 | 20.883 | 3 | 62 | 1
3 | 4_19_1 | 632 | 0.26811 | -628.7796 | 65.06 | 4 | 19 | 1
4 | 5_20_1 | 505 | 116.5741 | -502.5921 | -68.4146 | 5 | 20 | 1
5 | 6_22_1 | 700 | 254.4886 | -700 | -178.89 | 6 | 22 | 1
6 | 8_25_1 | 540 | 49.0745 | -538.253 | 18.4748 | 8 | 25 | 1
7 | 9_29_1 | 800 | 59.807 | -794.8514 | 40.591 | 9 | 29 | 1
8 | 10_31_1 | 500 | -13.1041 | -500 | 82.0702 | 10 | 31 | 1
9 | 11_32_1 | 1000 | 8.3225 | -1000 | 132.2953 | 11 | 32 | 1
10 | 12_36_1 | 1350 | 280.0568 | -1350 | -130.5541 | 12 | 36 | 1
11 | 13_17_1 | 3591 | 885.0363 | -3591 | -407.376 | 13 | 17 | 1
12 | 14_41_1 | 1785 | 47.4829 | -1785 | 0.34426 | 14 | 41 | 1
13 | 15_42_1 | 1000 | 76.7277 | -1000 | -61.6394 | 15 | 42 | 1
14 | 16_18_1 | 3379.5317 | 93.6414 | -3379.5317 | 249.2587 | 16 | 18 | 1
15 | 19_20_1 | 177.6752 | 39.854 | -177.408 | -34.586 | 19 | 20 | 1
16 | 34_35_1 | 246.5318 | -99.9015 | -246.4659 | 104.7803 | 34 | 35 | 1
17 | 63_64_1 | 1.7609 | 42.3445 | -1.7219 | -41.2835 | 63 | 64 | 1
18 | 64_65_1 | -7.2781 | -46.7165 | 7.3292 | 48.1056 | 64 | 65 | 1