## bus
| names | number | Vm | Va(rad) | Va(deg) | Vnom
0 | 1_HPSGEN | 101 | 1 | -0.60803 | -34.8374 | 15
1 | 1_HPS330 | 102 | 1.0119 | -0.53682 | -30.7573 | 330
2 | 2_BPSGEN | 201 | 1 | 0.11585 | 6.6377 | 20
3 | 2_EPSGEN | 202 | 1 | -0.028022 | -1.6055 | 20
4 | 2_VPSGEN | 203 | 1 | -0.091008 | -5.2144 | 20
5 | 2_MPSGEN | 204 | 1 | 0 | 0 | 20
6 | 2_ASV330 | 205 | 1.045 | -0.0025587 | -0.1466 | 330
7 | 2_BPS330 | 206 | 1.0293 | -0.011272 | -0.64586 | 330
8 | 2_N__330 | 207 | 1.0088 | -0.20062 | -11.4949 | 330
9 | 2_VPS330 | 208 | 1.0145 | -0.22612 | -12.9559 | 330
10 | 2_EPS330 | 209 | 1.02 | -0.15998 | -9.1664 | 330
11 | 2_EPS500 | 210 | 1.0505 | -0.20926 | -11.99 | 500
12 | 2_SN_330 | 211 | 1.0113 | -0.31663 | -18.1414 | 330
13 | 2_SW_330 | 212 | 1.0167 | -0.31071 | -17.8022 | 330
14 | 2_K__500 | 213 | 1.0431 | -0.2616 | -14.9884 | 500
15 | 2_K__330 | 214 | 1.0314 | -0.31173 | -17.8606 | 330
16 | 2_MPS330 | 215 | 1.0247 | -0.12183 | -6.9801 | 330
17 | 2_SS_330 | 216 | 1.0245 | -0.34454 | -19.7406 | 330
18 | 2_YC_330 | 217 | 1.0123 | -0.41783 | -23.9397 | 330
19 | 3_LPSGEN | 301 | 1 | -0.046065 | -2.6394 | 20
20 | 3_YPSGEN | 302 | 1 | -0.25005 | -14.3269 | 20
21 | 3_LPS500 | 303 | 1.0276 | -0.16989 | -9.7342 | 500
22 | 3_R__500 | 304 | 1.0091 | -0.36821 | -21.097 | 500
23 | 3_SM_500 | 305 | 1.0191 | -0.39423 | -22.5877 | 500
24 | 3_K__500 | 306 | 1.0206 | -0.42544 | -24.3762 | 500
25 | 3_M__500 | 307 | 1.0232 | -0.42552 | -24.3804 | 500
26 | 3_H__500 | 308 | 1.0505 | -0.55433 | -31.7609 | 500
27 | 3_D__330 | 309 | 1.0229 | -0.5091 | -29.1694 | 330
28 | 3_SS_330 | 310 | 1.0121 | -0.37649 | -21.5711 | 330
29 | 3_SM_330 | 311 | 1.0377 | -0.43706 | -25.0417 | 330
30 | 3_YPS220 | 312 | 1.0318 | -0.35801 | -20.5126 | 220
31 | 3_RSV220 | 313 | 1.015 | -0.48929 | -28.0344 | 220
32 | 3_SM_220 | 314 | 1.0168 | -0.46885 | -26.8631 | 220
33 | 3_H__275 | 315 | 1.0471 | -0.58492 | -33.5134 | 275
34 | 4_TPSGEN | 401 | 1 | 0.36339 | 20.8208 | 20
35 | 4_CPSGEN | 402 | 1 | 0.86928 | 49.8063 | 20
36 | 4_SPSGEN | 403 | 1 | 0.93424 | 53.5283 | 20
37 | 4_GPSGEN | 404 | 1 | 0.8216 | 47.0741 | 20
38 | 4_GPS275 | 405 | 1.034 | 0.69347 | 39.7329 | 275
39 | 4_N__275 | 406 | 1.0358 | 0.78789 | 45.1429 | 275
40 | 4_SPS275 | 407 | 1.0408 | 0.82889 | 47.4921 | 275
41 | 4_CPS275 | 408 | 1.0369 | 0.73774 | 42.2693 | 275
42 | 4_W__275 | 409 | 1.0036 | 0.3452 | 19.7786 | 275
43 | 4_TPS275 | 410 | 1.0287 | 0.2549 | 14.6049 | 275
44 | 4_SP_275 | 411 | 0.99742 | 0.13765 | 7.8867 | 275
45 | 4_BW_275 | 412 | 1 | 0.12085 | 6.9244 | 275
46 | 4_BR_275 | 413 | 1.0525 | 0.17826 | 10.2137 | 275
47 | 4_BR_330 | 414 | 1.0394 | 0.17024 | 9.754 | 330
48 | 4_BU_330 | 415 | 1.0478 | 0.1322 | 7.5743 | 330
49 | 4_DU_330 | 416 | 1.0544 | 0.064105 | 3.673 | 330
50 | 5_NPSGEN | 501 | 1 | -0.58312 | -33.4105 | 20
51 | 5_TPSGEN | 502 | 1 | -0.57627 | -33.0178 | 15
52 | 5_PPSGEN | 503 | 1 | -0.64934 | -37.2042 | 15
53 | 5_D__275 | 504 | 1.0422 | -0.71852 | -41.1682 | 275
54 | 5_TPS275 | 505 | 1.0122 | -0.69609 | -39.883 | 275
55 | 5_PPS275 | 506 | 1.0152 | -0.73387 | -42.0475 | 275
56 | 5_PSV275 | 507 | 1.015 | -0.74286 | -42.5626 | 275
57 | 5_CG_275 | 508 | 1.0106 | -0.75151 | -43.0584 | 275
58 | 5_SSV275 | 509 | 1.03 | -0.6413 | -36.7437 | 275

## branch
| names | Pf | Qf | Pt | Qt | f | t | ckt
0 | 102_217_1 | -178.1953 | -9.1244 | 180.8878 | 30.5047 | 102 | 217 | 1
1 | 102_217_1 | -178.1953 | -9.1244 | 180.8878 | 30.5047 | 102 | 217 | 1
2 | 102_217_1 | -191.7112 | -3.7509 | 194.605 | 26.7527 | 102 | 217 | 1
3 | 102_217_1 | -191.7112 | -3.7509 | 194.605 | 26.7527 | 102 | 217 | 1
4 | 102_309_1 | -83.0617 | -42.061 | 83.3819 | 44.5944 | 102 | 309 | 1
5 | 102_309_1 | -83.0617 | -42.061 | 83.3819 | 44.5944 | 102 | 309 | 1
6 | 102_309_1 | -34.0637 | -47.0143 | 34.1942 | 48.0535 | 102 | 309 | 1
7 | 205_206_1 | 14.8352 | -31.0145 | -14.7813 | 31.4411 | 205 | 206 | 1
8 | 205_206_1 | 14.8352 | -31.0145 | -14.7813 | 31.4411 | 205 | 206 | 1
9 | 205_416_1 | -159.8352 | -43.1428 | 160.7012 | 53.9088 | 205 | 416 | 1
10 | 205_416_1 | -159.8352 | -43.1428 | 160.7012 | 53.9088 | 205 | 416 | 1
11 | 206_207_1 | 554.1901 | 18.0564 | -541.0719 | 85.7225 | 206 | 207 | 1
12 | 206_207_1 | 554.1901 | 18.0564 | -541.0719 | 85.7225 | 206 | 207 | 1
13 | 206_212_1 | 590.5953 | 4.7886 | -568.7699 | 169.4839 | 206 | 212 | 1
14 | 206_212_1 | 590.5953 | 4.7886 | -568.7699 | 169.4839 | 206 | 212 | 1
15 | 206_215_1 | 219.996 | -40.6314 | -216.9782 | 64.728 | 206 | 215 | 1
16 | 206_215_1 | 219.996 | -40.6314 | -216.9782 | 64.728 | 206 | 215 | 1
17 | 207_208_1 | 178.442 | -70.5517 | -177.8111 | 75.4582 | 207 | 208 | 1
18 | 207_208_1 | 178.442 | -70.5517 | -177.8111 | 75.4582 | 207 | 208 | 1
19 | 207_209_1 | -684.7402 | -84.5732 | 688.4771 | 113.5343 | 207 | 209 | 1
20 | 208_211_1 | 371.8741 | -31.9466 | -367.7011 | 65.3306 | 208 | 211 | 1
21 | 208_211_1 | 371.8741 | -31.9466 | -367.7011 | 65.3306 | 208 | 211 | 1
22 | 208_211_1 | 371.8741 | -31.9466 | -367.7011 | 65.3306 | 208 | 211 | 1
23 | 209_212_1 | 435.8358 | -35.0941 | -427.6139 | 100.138 | 209 | 212 | 1
24 | 210_213_1 | 397.8436 | -48.2114 | -396.3972 | 69.1849 | 210 | 213 | 1
25 | 210_213_1 | 397.8436 | -48.2114 | -396.3972 | 69.1849 | 210 | 213 | 1
26 | 211_212_1 | -61.7906 | -48.7642 | 61.867 | 49.3533 | 211 | 212 | 1
27 | 211_212_1 | -61.7906 | -48.7642 | 61.867 | 49.3533 | 211 | 212 | 1
28 | 211_214_1 | -48.3155 | -134.8909 | 48.6499 | 137.6194 | 211 | 214 | 1
29 | 212_217_1 | 196.4198 | -41.5021 | -193.8043 | 62.351 | 212 | 217 | 1
30 | 214_216_1 | 455.451 | 35.4197 | -453.4857 | -20.2865 | 214 | 216 | 1
31 | 214_217_1 | 288.6934 | 4.1686 | -284.8146 | 26.5454 | 214 | 217 | 1
32 | 215_216_1 | 574.3832 | -33.8457 | -558.3556 | 160.4947 | 215 | 216 | 1
33 | 215_216_1 | 574.3832 | -33.8457 | -558.3556 | 160.4947 | 215 | 216 | 1
34 | 215_217_1 | 531.4124 | -2.8691 | -511.9684 | 157.8808 | 215 | 217 | 1
35 | 215_217_1 | 531.4124 | -2.8691 | -511.9684 | 157.8808 | 215 | 217 | 1
36 | 216_217_1 | 190.1969 | -12.0481 | -188.4299 | 26.011 | 216 | 217 | 1
37 | 303_304_1 | 735.8882 | 48.9376 | -725.4845 | 96.7145 | 303 | 304 | 1
38 | 303_304_1 | 735.8882 | 48.9376 | -725.4845 | 96.7145 | 303 | 304 | 1
39 | 303_305_1 | 1464.1118 | 28.0773 | -1441.6362 | 298.8415 | 303 | 305 | 1
40 | 303_305_1 | 1464.1118 | 28.0773 | -1441.6362 | 298.8415 | 303 | 305 | 1
41 | 304_305_1 | 646.8353 | -314.7186 | -645.3494 | 334.531 | 304 | 305 | 1
42 | 305_306_1 | 1075.0131 | -120.9282 | -1072.7666 | 154.6248 | 305 | 306 | 1
43 | 305_307_1 | 716.2797 | -152.7567 | -714.7492 | 175.7142 | 305 | 307 | 1
44 | 305_307_1 | 716.2797 | -152.7567 | -714.7492 | 175.7142 | 305 | 307 | 1
45 | 306_307_1 | -12.2335 | -231.3432 | 12.2821 | 231.9268 | 306 | 307 | 1
46 | 307_308_1 | 418.6081 | -268.4352 | -414.588 | 325.2406 | 307 | 308 | 1
47 | 307_308_1 | 418.6081 | -268.4352 | -414.588 | 325.2406 | 307 | 308 | 1
48 | 309_310_1 | -123.6527 | 3.969 | 125.7785 | 12.8719 | 309 | 310 | 1
49 | 309_310_1 | -123.6527 | 3.969 | 125.7785 | 12.8719 | 309 | 310 | 1
50 | 309_310_1 | -123.6527 | 3.969 | 125.7785 | 12.8719 | 309 | 310 | 1
51 | 310_311_1 | -188.6677 | 71.1852 | 188.6677 | -84.5624 | 310 | 311 | 1
52 | 310_311_1 | -188.6677 | 71.1852 | 188.6677 | -84.5624 | 310 | 311 | 1
53 | 312_313_1 | 307 | 1.6562 | -301.6708 | 38.3128 | 312 | 313 | 1
54 | 312_313_1 | 307 | 1.6562 | -301.6708 | 38.3128 | 312 | 313 | 1
55 | 312_313_1 | 307 | 1.6562 | -301.6708 | 38.3128 | 312 | 313 | 1
56 | 313_314_1 | -210.4268 | -7.9628 | 210.8569 | 12.2637 | 313 | 314 | 1
57 | 313_314_1 | -210.4268 | -7.9628 | 210.8569 | 12.2637 | 313 | 314 | 1
58 | 315_509_1 | 124.588 | 11.3256 | -123.5668 | -4.0311 | 315 | 509 | 1
59 | 315_509_1 | 124.588 | 11.3256 | -123.5668 | -4.0311 | 315 | 509 | 1
60 | 405_406_1 | -210.6689 | 2.9316 | 212.3078 | 17.0283 | 405 | 406 | 1
61 | 405_406_1 | -210.6689 | 2.9316 | 212.3078 | 17.0283 | 405 | 406 | 1
62 | 405_408_1 | -94.2119 | -3.8399 | 94.6622 | 8.0094 | 405 | 408 | 1
63 | 405_409_1 | 295.1833 | -8.9947 | -280.327 | 109.6875 | 405 | 409 | 1
64 | 405_409_1 | 295.1833 | -8.9947 | -280.327 | 109.6875 | 405 | 409 | 1
65 | 405_409_1 | 295.1833 | -8.9947 | -280.327 | 109.6875 | 405 | 409 | 1
66 | 406_407_1 | -582.3077 | -13.7226 | 584.2045 | 37.7486 | 406 | 407 | 1
67 | 406_407_1 | -582.3077 | -13.7226 | 584.2045 | 37.7486 | 406 | 407 | 1
68 | 407_408_1 | 191.5909 | -21.2331 | -190.1678 | 38.6157 | 407 | 408 | 1
69 | 408_410_1 | 261.8352 | 9.228 | -250.9969 | 116.8908 | 408 | 410 | 1
70 | 408_410_1 | 261.8352 | 9.228 | -250.9969 | 116.8908 | 408 | 410 | 1
71 | 408_410_1 | 261.8352 | 9.228 | -250.9969 | 116.8908 | 408 | 410 | 1
72 | 409_411_1 | 290.4904 | -26.29 | -281.8604 | 85.6947 | 409 | 411 | 1
73 | 409_411_1 | 290.4904 | -26.29 | -281.8604 | 85.6947 | 409 | 411 | 1
74 | 410_411_1 | 230.0837 | 32.5314 | -227.8091 | -4.3899 | 410 | 411 | 1
75 | 410_412_1 | 262.6022 | 29.0207 | -259.6918 | 6.9869 | 410 | 412 | 1
76 | 410_412_1 | 262.6022 | 29.0207 | -259.6918 | 6.9869 | 410 | 412 | 1
77 | 410_412_1 | 262.6022 | 29.0207 | -259.6918 | 6.9869 | 410 | 412 | 1
78 | 410_412_1 | 262.6022 | 29.0207 | -259.6918 | 6.9869 | 410 | 412 | 1
79 | 410_413_1 | 163.249 | -77.4471 | -162.1219 | 91.3668 | 410 | 413 | 1
80 | 410_413_1 | 163.249 | -77.4471 | -162.1219 | 91.3668 | 410 | 413 | 1
81 | 411_412_1 | 108.265 | -30.6121 | -108.1163 | 32.495 | 411 | 412 | 1
82 | 411_412_1 | 108.265 | -30.6121 | -108.1163 | 32.495 | 411 | 412 | 1
83 | 414_415_1 | 162.1219 | -65.6737 | -161.5985 | 72.2161 | 414 | 415 | 1
84 | 414_415_1 | 162.1219 | -65.6737 | -161.5985 | 72.2161 | 414 | 415 | 1
85 | 415_416_1 | 161.5985 | -62.6759 | -160.7012 | 73.8318 | 415 | 416 | 1
86 | 415_416_1 | 161.5985 | -62.6759 | -160.7012 | 73.8318 | 415 | 416 | 1
87 | 504_507_1 | 19.6331 | -14.2913 | -19.4965 | 15.1826 | 504 | 507 | 1
88 | 504_507_1 | 19.6331 | -14.2913 | -19.4965 | 15.1826 | 504 | 507 | 1
89 | 504_508_1 | 147.8669 | -72.8111 | -142.4771 | 76.7498 | 504 | 508 | 1
90 | 504_508_1 | 147.8669 | -72.8111 | -142.4771 | 76.7498 | 504 | 508 | 1
91 | 505_507_1 | 279.1094 | -37.8834 | -277.8722 | 51.0287 | 505 | 507 | 1
92 | 505_507_1 | 279.1094 | -37.8834 | -277.8722 | 51.0287 | 505 | 507 | 1
93 | 505_508_1 | 201.7812 | -15.1946 | -200.7867 | 26.3334 | 505 | 508 | 1
94 | 506_507_1 | 54.129 | -5.355 | -54.0833 | 5.8407 | 506 | 507 | 1
95 | 506_507_1 | 54.129 | -5.355 | -54.0833 | 5.8407 | 506 | 507 | 1
96 | 506_508_1 | 65.7419 | 3.0429 | -65.6131 | -1.8401 | 506 | 508 | 1
97 | 507_508_1 | 48.6989 | 14.1604 | -48.646 | -13.6578 | 507 | 508 | 1
98 | 507_509_1 | -15.9658 | -14.7668 | 16.1889 | 16.4029 | 507 | 509 | 1
99 | 507_509_1 | -15.9658 | -14.7668 | 16.1889 | 16.4029 | 507 | 509 | 1
100 | 507_509_1 | -15.9658 | -14.7668 | 16.1889 | 16.4029 | 507 | 509 | 1
101 | 507_509_1 | -15.9658 | -14.7668 | 16.1889 | 16.4029 | 507 | 509 | 1
102 | 507_509_1 | -15.9658 | -14.7668 | 16.1889 | 16.4029 | 507 | 509 | 1
103 | 507_509_1 | -15.9658 | -14.7668 | 16.1889 | 16.4029 | 507 | 509 | 1

## transformers
| names | Pf | Qf | Pt | Qt | f | t | ckt
0 | 101_102_1 | -600 | -77.9577 | 600 | 121.887 | 101 | 102 | 1
1 | 201_206_1 | 2800 | 193.445 | -2800 | 162.985 | 201 | 206 | 1
2 | 202_209_1 | 1920.0001 | 268.8839 | -1920.0001 | -13.7789 | 202 | 209 | 1
3 | 203_208_1 | 920 | 166.1245 | -920 | -40.0722 | 203 | 208 | 1
4 | 204_215_1 | 2137.6348 | 220.9679 | -2137.6348 | 40.2381 | 204 | 215 | 1
5 | 209_210_1 | 198.9218 | -14.2097 | -198.9218 | 24.1055 | 209 | 210 | 1
6 | 209_210_1 | 198.9218 | -14.2097 | -198.9218 | 24.1055 | 209 | 210 | 1
7 | 209_210_1 | 198.9218 | -14.2097 | -198.9218 | 24.1055 | 209 | 210 | 1
8 | 209_210_1 | 198.9218 | -14.2097 | -198.9218 | 24.1055 | 209 | 210 | 1
9 | 213_214_1 | 198.1986 | 49.7863 | -198.1986 | -39.3464 | 213 | 214 | 1
10 | 213_214_1 | 198.1986 | 49.7863 | -198.1986 | -39.3464 | 213 | 214 | 1
11 | 213_214_1 | 198.1986 | 49.7863 | -198.1986 | -39.3464 | 213 | 214 | 1
12 | 213_214_1 | 198.1986 | 49.7863 | -198.1986 | -39.3464 | 213 | 214 | 1
13 | 301_303_1 | 4400 | 704.7451 | -4400 | -154.0311 | 301 | 303 | 1
14 | 302_312_1 | 1026 | 131.4462 | -1026 | -19.9686 | 302 | 312 | 1
15 | 304_313_1 | 402.0669 | 137.3871 | -402.0669 | -84.9336 | 304 | 313 | 1
16 | 304_313_1 | 402.0669 | 137.3871 | -402.0669 | -84.9336 | 304 | 313 | 1
17 | 305_311_1 | 125.7785 | -50.0237 | -125.7785 | 56.375 | 305 | 311 | 1
18 | 305_311_1 | 125.7785 | -50.0237 | -125.7785 | 56.375 | 305 | 311 | 1
19 | 305_311_1 | 125.7785 | -50.0237 | -125.7785 | 56.375 | 305 | 311 | 1
20 | 305_314_1 | 321.857 | 21.9823 | -321.857 | 2.0683 | 305 | 314 | 1
21 | 305_314_1 | 321.857 | 21.9823 | -321.857 | 2.0683 | 305 | 314 | 1
22 | 308_315_1 | 124.588 | 15.1798 | -124.588 | -11.3256 | 308 | 315 | 1
23 | 308_315_1 | 124.588 | 15.1798 | -124.588 | -11.3256 | 308 | 315 | 1
24 | 401_410_1 | 1384 | 339.5794 | -1384 | -183.9268 | 401 | 410 | 1
25 | 402_408_1 | 839.9999 | 136.2499 | -839.9999 | -24.583 | 402 | 408 | 1
26 | 403_407_1 | 1360 | 185.2931 | -1360 | -40.8952 | 403 | 407 | 1
27 | 404_405_1 | 1360 | 252.0425 | -1360 | -75.0388 | 404 | 405 | 1
28 | 413_414_1 | 108.0813 | -32.0324 | -108.0813 | 32.9779 | 413 | 414 | 1
29 | 413_414_1 | 108.0813 | -32.0324 | -108.0813 | 32.9779 | 413 | 414 | 1
30 | 413_414_1 | 108.0813 | -32.0324 | -108.0813 | 32.9779 | 413 | 414 | 1
31 | 501_504_1 | 560 | -70.3611 | -560 | 149.2049 | 501 | 504 | 1
32 | 502_505_1 | 760 | 0.53249 | -760 | 90.9617 | 502 | 505 | 1
33 | 503_506_1 | 174 | 7.0503 | -174 | 7.667 | 503 | 506 | 1